Załącznik nr 10 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
- Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na wykonaniu zadania: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Komunalnej w Augustowie”.
- Zadanie będzie realizowane ze środków budżetu Augustowskiego TBS ”KODREM” Sp. z o.o. w Augustowie, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
- Zakres rzeczowy: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą i kompletnymi wewnętrznymi instalacjami wszystkich branż oraz technologią węzła cieplnego: kubatura budynku – 17 495,00 m³, powierzchnia użytkowa netto budynku – 4 542,80 m², powierzchnia zabudowy – 1 181,71 m².
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.21.13.40-4
- Charakterystyka ogólna obiektu:
- ściany z bloczków betonowych M20;
- ściany nadziemia zewnętrzne i wewnętrzne w technologii tradycyjnej z bloczków wapienno-piaskowych, stropy prefabrykowane „CŻ” i wylewane monolityczne, dach płaski, pogrążony;
- wykończenie wewnętrzne:
- na ścianach i sufitach nadziemia: tynk cementowo-wapienny kat. III zatarty na gładko, szpachlowany,
- komórki lokatorskie w piwnicy i przyległy korytarz: nieotynkowane,
- pomieszczenia techniczne i garaże: tynk c-w kat.II,
- pomieszczenie na wózki i rowery: tynk c-w kat. III,
- biegi i spoczniki schodów zatarte od spodu na gładko,
- posadzki mieszkań: panele podłogowe klasa użyteczności AC4 gr. min. 8 mm na piance, łazienki, wc, kuchnie, przedpokoje: płytki ceramiczne – terakota – 3 stopień ścieralności,
- komunikacja klatek schodowych: płytki gres techniczny antypoślizgowy (biegi, podesty i spoczniki),
- w piwnicach: posadzki betonowe, pomieszczenie węzła, wodomierza i wózkowni: gres,
- malowanie tynków wewnętrznych: dwukrotnie farba emulsyjną akrylową w kolorze białym,
- aneksy kuchenne: glazura do wysokości 1,50 m,
- łazienki, wc: glazura do wysokości 2,10 m,
- klatki schodowe: malowanie farbą emulsyjną akrylową, do wysokości 1,60 m olejna;
- podokienniki z konglomeratu grub. min. 3 cm.
- wyposażenie: w kuchniach: kuchenki elektryczne (4 pola grzejne, piekarnik z termoobiegiem, szer. 50 cm, klasy energetycznej A); zlewozmywaki dł. 80 cm, dwukomorowe, z blachy nierdzewnej, szafki pod zlewozmywak, w łazienkach: zastosować miski ustępowe „kompakt”, umywalki fajansowe, podejście do pralki automatycznej, wanny kąpielowe z obudową – panelem;
- wykończenie zewnętrzne:
- obróbki blacharskie: blacha ocynkowana powlekana;
- posadzka balkonów: na bazie elastycznej powłoki poliuretanowej, wykończona kolorowym piaskiem kwarcowym wg systemowej technologii wybranego producenta.
- stolarka okienna (współczynnik przenikania ciepła max 0,9 W/m²K):
- drzwi do mieszkań: płytowe, w kolorze drewnopodobnym, wzmocnione akustycznie, o zwiększonej odporności na włamanie (2 zamki);
- drzwi wewnątrzlokalowe: płytowe w kolorze drewnopodobnym;
- drzwi wejściowe do klatek schodowych, indywidualne z samozamykaczem,
- okna z PCV w kolorze białym, z mikrowentylacją o regulowanym zakresie otwarcia, okucia obwiedniowe, rozwierane i rozwierano – uchylne;
- malowanie klatek schodowych w terminie 1 miesiąca po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie;
- na każdej klatce schodowej przewidziana jest winda.
- Przyłącza zewnętrzne sanitarne – bez przyłącza sieci cieplnej miejskiej.
- Wewnętrzne instalacje sanitarne: wodociągowe, kanalizacyjne, węzła cieplnego i wewnętrznej instalacji c.o.
- Ukształtowanie terenu i drogi.
- Roboty elektryczne – bez zasilania kablowego.
- Mała architektura i zieleń (w okresie sprzyjającym nasadzeniom i siewowi trawy).
- Przedmiot i zakres robót budowlanych oraz informacje o terenie budowy określone są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej.
- Niezbędne w trakcie realizacji uzgodnienia stanowią obowiązek Wykonawcy i wszelkie związane z tym koszty ponosi Wykonawca.
- Do obowiązku Wykonawcy należy wykonanie projektu organizacji ruchu i oznakowanie terenu na czas budowy zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem.
- Poza wypełnieniem wszelkich wymogów określonych dokumentacją i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązkiem wykonawcy jest użycie do wykonania kontraktu materiałów i surowców posiadających udokumentowane pochodzenie oraz atesty i certyfikaty jakości.
- Plan ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obiektu budowlanego, prace zabezpieczające istniejącej infrastruktury przed ujemnymi skutkami prowadzonych prac podstawowych, prowadzenie prac budowlanych zgodnie z przedstawionym zakresem rzeczowym wg przedmiaru robót.
- Wykonawca na własny koszt przygotuje zaplecze budowy, m.in. doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy stosownie do potrzeb.
- Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja techniczna stanowiąca integralną część niniejszej specyfikacji, przedmiary robót, STWiORB.
- W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produkty lub normy, aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne czy systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.
- W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy.
- Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Gwarancja obejmuje cały przedmiot zamówienia.
- Do obowiązków Wykonawcy między innymi należą: prace zabezpieczające istniejącej infrastruktury przed ujemnymi skutkami prowadzonych robót budowlano - montażowych zgodnie z przedstawionym zakresem rzeczowym wg. przedmiaru robót, prace koordynacyjne z administratorami istniejących i projektowanych urządzeń obcych znajdujących się w pasach drogowych drogi osiedlowej (istniejące: kanał sanitarny z przyłączami, wodociąg z przyłączami, kablowe, napowietrzne linie telekomunikacyjne, napowietrzne linie energetyczne - komunalna i oświetleniowa, projektowane i do wbudowania: przyłącza kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowe, kablowe energetyczne), wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obiektu budowlanego, pełna obsługa geodezyjna, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sporządzona na mapach zasadniczych, 2 kpl;
- Również niezbędne w trakcie realizacji uzgodnienia tj. aktualizacja uzgodnień branżowych dokumentacji projektowej stanowią obowiązek Wykonawcy i wszelkie z tym związane koszty ponosi Wykonawca. Również zajęcie pasa drogowego dróg osiedlowych i miejskich, uzgodnienia z właścicielami działek graniczących stanowi obowiązek Wykonawcy i wszelkie z tym związane koszty ponosi Wykonawca. Poza wypełnieniem wszelkich wymogów określonych dokumentacją i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązkiem Wykonawcy jest użycie do wykonania kontraktu materiałów i surowców posiadających udokumentowane pochodzenie oraz atesty i certyfikaty jakości.
- Wykonawca musi zapewnić wykonanie robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z przepisami techniczno budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy robót w terminie 14 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu w terminie14 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 14 dni od daty jego przedłożenia. Tryb ten dotyczy również aktualizacji harmonogramu wynikającej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia. W przypadku konieczności kontynuacji ubezpieczenia zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu bez odrębnego wezwania.
- Wykonawca wyłoniony w ramach postępowania, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, dowód opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 5 000 000 zł.